安盐·曲阳国际小区（2#地块）维修住户汇总表

| 楼号 | 户室 | 业主姓名 | 报修电话 | 维修内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1101 | 余明 | 13955032322 | 东书房外墙渗水 | 未修 |
| 10 | 301 | 俞勇 | 18955033778 | 餐厅、卧室外墙渗水 | 未修 |
| 10 | 602 | 怀晓明 | 18955030010 | 客厅外墙渗水 | 未修 |
| 10 | 1302 | 杨清友 | 13635504327 | 卧室窗台外墙渗水 | 未修 |
| 10 | 701 | 王树青 | 13955038551 | 北卧室窗台外墙渗水 | 未修 |
| 7 | 1403 | 郎旭 | 13955039389 | 南卧室飘窗渗水 | 未修 |
| 7 | 1003 | 张桂才 | 13905505605 | 北卧室顶棚渗水 | 未修 |
| 7 | 1106 | 张孝荣 | 13956294926 | 北卧室飘窗渗水 | 未修 |
| 7 | 403 | 余宏 | 13905505642 | 卫生间两边墙渗水 | 未修 |
| 6 | 603 | 王晓龙 | 18726636230 | 北阳台、餐厅、厨房外墙渗水 | 未修 |
| 5 | 103 | 李道君 | 17755039685 | 卧室卫生间外墙渗水 | 未修 |
| 5 | 203 | 李晓红 | 13866915318 | 卫生间顶部渗水、北卧室外墙渗水 | 未修 |
| 3 | 701 | 杨杨 | 13955030259 | 主卧室窗台外墙渗水 | 未修 |
| 3 | 1004 | 陈龙 | 13505503221 | 主卧室、衣帽间、次卧室外墙渗水 | 未修 |
| 3 | 504 | 王志明 | 13866916792 | 南北卧室窗台顶渗水 | 未修 |
| 1 | 601 | 王林善 | 1801982773 | 小卧室外墙渗水 | 未修 |
| 1 | 1706 | 朱祥军 | 13855037283 | 主卧室窗台外墙渗水 | 未修 |
| 1 | 1006 | 圣恩群 | 18016493758 | 北卧室及东书房飘窗渗水、南卧室渗水 | 未修 |
| 3 | 204 | 张风 | 15855031080 | 北卧室顶板开裂 | 未修 |
| 1 | 401 | 陈刚 | 13637001171 | 北阳台、餐厅外墙渗水 | 未修 |
| 4 | 1601 | 许军成 | 13485769876 | 东书房外墙渗水 | 未修 |
| 10 | 601 | 魏宽俊 | 13956301164 | 北阳台外墙渗水、北卧室飘窗外墙渗水、西北墙角渗水 | 未修 |
| 10 | 501 | 周鹏举 | 13955036458 | 南阳台外墙渗水 | 未修 |
| 6 | 202 | 朱家利 | 15855031166 | 南卧室窗台外墙渗水 | 未修 |
| 1 |  | 物业 | 05504856088 | 2层、11层墙保温严重空鼓开裂 | 未修 |
| 3 |  | 物业 | 05504856088 | 3#楼东面10楼上下，保温空鼓开裂 | 未修 |
| 5 |  | 物业 | 05504856088 | 5#楼东南面604外墙大面积保温空鼓开裂 | 未修 |
| 7 |  | 物业 | 05504856088 | 7#楼2单元16楼上下，公共走廊窗口外北面多处保温空鼓开裂 | 未修 |
| 5 | 404 | 周英 | 13965969786 | 北飘窗渗水 | 未修 |